## 附件7

## 化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群的检验方法

Detection of Burkholderia cepacia Complex in Cosmetics

### 1  范围

本方法规定了化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群的检验方法。

本方法适用于化妆品中洋葱伯克霍尔德菌群的检验。

### 2  定义

洋葱伯克霍尔德菌群  Burkholderia cepacia complex

为需氧非发酵的革兰氏阴性杆菌，借助极生鞭毛进行运动。由多种表型近似，但基因型存在差异的菌种组成，代表菌种为洋葱伯克霍尔德菌。

注：洋葱伯克霍尔德菌群已分类命名的种可参考附录A。

### 3  仪器和设备

除微生物实验室常规灭菌及培养设备外，其他设备和材料如下：

3.1  恒温培养箱：36±1 ℃。

3.2  冰箱：2~8 ℃。

3.3  恒温水浴箱。

3.4  天平：显示分度值为0.1 g。

3.5  均质器及无菌均质袋或无菌均质杯。

3.6  无菌吸管：1 mL（具0.01 mL刻度）、10 mL（具0.1 mL刻度）或微量移液器及配套无菌吸头。

3.7  无菌锥形瓶：容量250 mL、150 mL、100 mL。

3.8  灭菌培养皿：直径90 mm。

3.9  pH计或pH比色管或精密pH试纸。

3.10  无菌试管。

3.11  显微镜。

3.12  载玻片。

### 4  培养基和试剂

4.1  SCDLP液体培养基：见B.1。

4.2  洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂（BCSA）培养基：见B.2。

4.3  氧化酶试剂：见B.3。

4.4  西蒙氏枸橼酸盐琼脂培养基：见B.4。

4.5  胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基：见B.5。

### 5  操作步骤

5.1  样品的制备

按照微生物检验方法总则4.3制备1:10检液。

5.2  增菌培养

取1:10检液10 mL，接种到90 mL SCDLP液体培养基中，置36±1 ℃培养48~72 h。

5.3  分离培养

取上述增菌培养液，划线接种BCSA琼脂平板，于36±1 ℃培养48~72 h。典型菌落在BCSA琼脂平板上为棕绿色菌落并带有黄色晕圈，或者为白色菌落，培养基颜色为粉色或粉红色。

5.4  纯化

挑取可疑菌落划线接种于胰酪大豆胨琼脂（TSA），于36±1 ℃培养48~72 h。

5.5  染色镜检

挑取可疑菌落进行革兰氏染色，镜检为革兰氏阴性杆菌者应进行后续试验。

5.6  氧化酶试验

使用接种环（非镍铬丝材质）挑取可疑菌落涂布于浸湿的氧化酶试剂滤纸条上，滤纸变为蓝色或紫红色为阳性。2~10 min之间显色为迟缓型氧化酶阳性。10 min后仍不变色为氧化酶阴性。洋葱伯克霍尔德菌群为氧化酶阴性或迟缓型氧化酶阳性。

5.7  枸橼酸盐利用试验

挑取TSA平板上的可疑菌落，接种到西蒙氏枸橼酸盐琼脂培养基上（或西蒙氏枸橼酸盐生化管中），于36±1 ℃培养48~72 h。培养基变为蓝色为阳性反应，培养基呈绿色为阴性反应。洋葱伯克霍尔德菌群为阳性反应。

5.8  如使用生化鉴定试剂盒或微生物鉴定系统，可按其操作说明进行鉴定。

5.9  如生化鉴定结果发现符合特征的可疑菌落，可选择使用分子生物学技术或其他方法进一步鉴定确认。

5.10  若实验室按照微生物检验方法总则附录E开展方法适用性试验，可采用经适用性试验确认的方法进行洋葱伯克霍尔德菌群的检验。推荐质控菌株信息详见附录C。

### 6  结果与报告

综合以上试验结果,报告样品中检出或未检出洋葱伯克霍尔德菌群。

附录A

（资料性附录）

表A.1 洋葱伯克霍尔德菌群已分类命名的种

| 序号 | 名称 | 中文名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B. cepacia | 洋葱伯克霍尔德菌 | 基因型I |
| 2 | B. multivorans | 多噬（食）伯克霍尔德菌 | 基因型II |
| 3 | B. cenocepacia | 新洋葱伯克霍尔德菌 | 基因型III |
| 4 | B. stabilis | 稳定伯克霍尔德菌 | 基因型IV |
| 5 | B. vietnamiensis | 越南伯克霍尔德菌 | 基因型V |
| 6 | B. dolosa | 狡猾伯克霍尔德菌 | 基因型VI |
| 7 | B. ambifaria | 双向伯克霍尔德菌 | 基因型VII |
| 8 | B. anthina | 花园伯克霍尔德菌 | 基因型VIII |
| 9 | B. pyrrocinia | 吡咯菌素伯克霍尔德菌 | 基因型IX |
| 10 | B. latens | 隐蔽伯克霍尔德菌 | / |
| 11 | B. diffusa | 广布伯克霍尔德菌 | / |
| 12 | B. arboris | 森林伯克霍尔德菌 | / |
| 13 | B. seminalis | 种子伯克霍尔德菌 | / |
| 14 | B. metallica | 金属伯克霍尔德菌 | / |
| 15 | B. ubonensis | 乌汶伯克霍尔德菌 | / |
| 16 | B. contaminans | 污染伯克霍尔德菌 | Taxon K |
| 17 | B. lata | 普通伯克霍尔德菌 | / |
| 18 | B. stagnalis | 湖水伯克霍尔德菌 | / |
| 19 | B. territorrii | 领土伯克霍尔德菌 | / |
| 20 | B. pseudomultivorans | 假多噬伯克霍尔德菌 | / |
| 21 | B. catarinensis | 圣卡塔琳娜伯克霍尔德菌 | / |
| 22 | B. puraquae | 纯水伯克霍尔德菌 | / |
| 23 | B. paludis | 沼泽伯克霍尔德菌 | / |
| 24 | B. aenigmatica | 神秘伯克霍尔德菌 | Taxon K |
| 25 | B. orbicola | 奥尔比科拉伯克霍尔德菌 | / |

附录B

（规范性附录）

培养基和试剂

B.1  SCDLP液体培养基

见微生物检验方法总则C.1。

B.2  洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂（BCSA）培养基

成分：胰蛋白胨	10.0 g

酵母浸粉	1.5 g

蔗糖	10.0 g

乳糖	10.0 g

氯化钠	5.0 g

酚红	0.08 g

结晶紫	2 mg

庆大霉素	0.01 g

万古霉素	2.5 mg

多粘菌素B	600000 U

琼脂	14.0 g

蒸馏水	1000 mL

制法：除琼脂、庆大霉素、万古霉素和多黏菌素B外，取上述成分混合，微温溶解，调节pH值，加入琼脂，加热融化后，121 ℃高压灭菌15 min，待冷却至45~50 ℃再加入庆大霉素、万古霉素和多粘菌素B，混匀，倾注平板。室温下培养基pH值应为6.8±0.2。

B.3  氧化酶试剂

成分：四甲基对苯二胺盐酸盐	1.0 g

蒸馏水	100 mL

制法：使用前取上述成分溶于蒸馏水中。

B.4  西蒙氏枸橼酸盐琼脂培养基

成分：氯化钠	5.0 g

硫酸镁（MgSO4·7 H2O）	0.2 g

磷酸二氢铵（NH4H2PO4）	1.0 g

磷酸氢二钾（K2HPO4）	1.0 g

柠檬酸钠	5.0 g

琼脂	20.0 g

0.2%溴麝香草酚蓝溶液	40.0 mL

蒸馏水	1000 mL

制法：将盐类溶于水中，调节pH值，加入琼脂，加热融化后加入过滤后的溴麝香草酚蓝溶液，混合均匀，分装试管，121 ℃高压灭菌15 min，制成斜面备用。室温下培养基pH值应为6.8±0.2。

B.5  胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基

见微生物检验方法总则C.2。

附录C

（资料性附录）

推荐质控菌株

表C.1 推荐质控菌株信息表

| 序号a | 中文名 | 拉丁名 | CMCC编号b | CICC编号c | GDMCC编号d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋葱伯克霍尔德菌 | Burkholderia cepacia | CMCC(B)23015 | CICC 25293 | GDMCC 1.6857 |
| 2 | 新洋葱伯克霍尔德菌 | Burkholderia cenocepacia | CMCC(B)23014 | CICC 25294 | GDMCC 1.6856 |
| a：同一序号菌种的不同编号为同一株菌在不同菌种保藏管理机构同时注册获得； b：CMCC代表中国医学细菌保藏管理中心； c：CICC代表中国工业微生物菌种保藏管理中心； d：GDMCC代表广东省微生物菌种保藏管理中心。 |  |  |  |  |  |